Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Электротехника  и электроника»

Таблица - Варианты исходных данных для проектирования по теме 1

(варианты 1…14)

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество каналов измерений 1 2 4 | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  |  | * | * |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * |
| Тип датчика температуры: ТСМ100М 2-х пров ТСМ50М 3-х пров. ТСП50П 2-х пров. ТСП50П 4-х пров. Термопара ХК/ХА Термодиод |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |
|  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  | * |
|  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  | * |  |  |
| Индикация температуры: есть нет |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
|  | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество каналов измерений 2 4 8 | * | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |  | * | * |
|  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
|  |  |  | * | * |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  |

Таблица - Варианты исходных данных для проектирования по теме 1

(варианты 15…28)

| Тип датчика температуры: ТСМ100М 2-х пров ТСМ50М 3-х пров. ТСП50П 2-х пров. ТСП50П 4-х пров. Термопара ХК/ХА Термодиод |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | * |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
|  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |
| Индикация температуры: есть нет | * | * | * |  |  | * | * | * |  |  |  | * | * | * |
|  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | * | * |  |  |  |
| Контроль обрыва датчиков: нет есть |  | * | * | * |  |  | * | * | * |  | * |  |  |  |
|  | * |  |  |  | * | * |  |  |  | * |  | * | * | * |
| Контроль выхода температуры за ус- тановленные пре- делы: нет есть |  | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
|  | * |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * |
| Установка верхней предельной температуры | * | * |  | * | * | * |  |  |  | * | * | * |  |  |
| Установка нижней предельной температуры |  | * | * | * |  | * | * | * |  | * |  | * |  |  |
| Установка уровня предельной температуры: цифровая от ЭВМ переменным резистором | * | * |  |  |  | * | * |  | * |  |  | * | * | * |
|  |  |  | * | * | * |  |  | * |  | * | * |  |  |  |
| Ввод данных в ЭВМ: код, число разрядов частота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 10 | 12 | 8 |  |
|  |  |  | * |  | * |  | * |  | * | * |  |  |  | * |

Таблица - Варианты исходных данных для проектирования по теме 1

(варианты 29…42)

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Количество каналов измерений 1 2 4 |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | * | * |
|  | * | * |  |  | * |  | * | * |  | * | * |  |  |  |
|  |  |  | * | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| Тип датчика температуры: ТСМ100М 2-х пров ТСМ50М 3-х пров. ТСП50П 2-х пров. ТСП50П 4-х пров. Термопара ХК/ХА Термодиод |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  | * |
| Индикация температуры: есть нет | * | * | * |  |  | * | * | * |  |  |  | * | * | * |
|  |  |  |  | * | * |  |  |  | * | * | * |  |  |  |
| Контроль обрыва датчиков: нет есть |  | * |  |  |  | * | * | * |  |  |  | * | * | * |
|  | * |  | * | * | * |  |  |  | * | * | * |  |  |  |
| Контроль выхода температуры за ус- тановленные пре- делы: нет есть |  | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * |  |  |  |
|  | * |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * |
| Установка верхней предельной температуры | * | * |  |  | * | * | * | * |  | * | * | * |  |  |
| Установка нижней предельной температуры |  | * | * | * |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |
| Установка уровня предельной температуры: цифровая от ЭВМ переменным резистором | * | * |  |  |  | * | * |  | * |  |  | * | * | * |
|  |  |  | * | * | * |  |  | * |  | * | * |  |  |  |
| Ввод данных в ЭВМ: код, число разрядов частота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 10 | 12 | 8 |  |
|  | * | * | * |  | * |  | * |  | * | * |  |  |  | * |

Варианты 1,2,3,4,5,8,9,13,15,19,20 и 21 уже заняты, из остальных можно выбирать. Старосте СПИСОК СТУДЕНТОВ и вариантов выслать мне на почту studvoprosy@yandex/ru.